**Отчет о проделанной работе по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нарушения | Пункт и наименование нормативного правового акта РФ | Срок устранения нарушения | Отметка о выполнении |
| 1 | В инструкциях о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение ПБ | П. 462ППР РФ | 15.01.2015 | 01.02.2014 |
| 2 | Приказ по установлению противопожарного режима разработан не в соответствии с правилами противопожарного режима | П.22 ППР РФ | 15.01.2015 | 01.02.2014 |
| 3 | Руководителем организации не определен порядок и сроки прохождения инструктажа и обучения по программе пожарно-технического минимума | П 3 ППР РФ | 15.01.2015 | 01.02.2014 |
| 4 | Лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа не прошло обучение по программе пожарно-технического минимума | П.3 ППР РФ | 15.01.2015 | 15.05.2014 |
| 5 | На двери электрощитовой отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны | П.20 ППР РФ | 15.01.2015 | 14.02.2014 |
| 6 | На двери кладовой отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны | П 20 ППР РФ | 15.01.2015 | 14.02.2014 |
| 7 | В музыкальном зале эксплуатируются светильники со снятыми колпаками | 42»в» ППР РФ | 15.01.2015 | 01.02.2014 |
| 8 | Не организована проверка внутреннего противопожарного водопровода с требуемой периодичностью | П.55 ППР РФ | 15.01.2015 | 01.02.2015 |
| 9 | Не организовано проверка систем и средств противопожарной защиты объект с составлением соответствующего акта | П.61 ППР РФ | 15.01.2015 | 01.02.2014 |
| 10 | Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту | П63 ППР РФ | 15.01.2015 | Июнь 2014 |
| 11 | Установка автоматической пожарной сигнализации не оборудована системой передачи сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи | СНиП31-06-2009, п 3.16 | 15.01.2015 | Июнь 2014 |
| 12 | Склад не отделен от других помещений ограждаемыми конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости | П 7.4 СНиП 21-01-97 | 15.01.2015 | ноябрь 2014 |
| 13 | Щитовая не отделена от других помещений ограждаемыми конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости | П 7.4 СНиП 21-01-97 | 15.01.2015 | ноябрь 2014 |

Заведующая:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.М. Трофимова